Муниципальное бюджетное стационарное учреждение социального

обслуживания системы социальной защиты населения

«Миньярский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

456007, Челябинская.обл., Ашинский район, г. Миньяр,ул. Советская, 58

тел.факс 8 (35159) 7-16-79 E-mail: dominternat2007@rambler.ru

Исх. от 14.02.2019 г. №____

Отчет  об устранении нарушений

по предписанию № 28/3 от 13.02.2018 г.

| № п/п | Наименование нарушения | Принятые меры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предусмотреть для хранения технических средств реабилитации (носилки, инвалидные коляски) отдельное помещение. | Технические средства реабилитации хранятся в хозяйственном блоке. |
| 2 | Изолятор, входящий в состав помещений медицинского назначения приемно-карантинного отделения, оборудован на 2 койки. Разделение на мужскую и женскую палаты отсутствует. | Изолятор, входящий в состав помещений медицинского назначения приемно-карантинного отделения, оборудован на 2 койки. Имеется разделение на мужскую и женскую палаты. |
| 3 | Потолки, стены и полы коридора, медицинского кабинета, спальных комнат выполнить с отделкой, допускающей уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. | Смета имеется, запланирован ремонт на 2019 год за счет внебюджетных средств |
| 4 | Стены производственных и складских помещений (буфетная, коридор и холл, кладовые для хранения чистого и грязного белья) облицевать на высоту не ниже 1,8 м глазурованной плиткой или иными разрешенными к применению материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств | Смета имеется, запланирован ремонт на 2019 год за счет внебюджетных средств |
| 5 | Обеспечить условия для оказания лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организациям коммунально-бытового назначения, оказывающим парикмахерские и косметические услуги. | Помещение для парикмахерских услуг оборудовано с учетом СанПиН 2.1.2.2631-10 |
| 6 | Предусмотреть осмотр врачом организации вновь поступающих лиц пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | Заключен договор на 0,25 ставки врача-терапевта с 01.03.2019 г. Ведется лицензирование по данной деятельности. |
| 7 | Отделку обеденного зала выполнить материалами, допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекции в соответствии с гигиеническими требованиями. | Смета имеется, запланирован ремонт на 2019 год за счет внебюджетных средств |
| 8 | Оборудовать цех (участок) для приготовления салатов. | Оборудован участок для приготовления салатов: приобретен и установлен дополнительный стол. |

Директор 	                  		Е.В. Озимина